附件一

工程维修材料采购参考目录

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五孔插座 | 10A |
| 2 | 三孔插座 | 16A |
| 3 | 铜外丝 | 25X20 |
| 4 | 空调管 | Dn25 |
| 5 | 铜过滤器 | Dn25 |
| 6 | 铜球阀 | Dn25 |
| 7 | 502胶 |  |
| 8 | 铁膨胀 | ¢6 |
| 9 | PVC明装接线盒 | 86型 |
| 10 | AM25铜闸阀 | AM25 |
| 11 | AM32铜闸阀 | AM32 |
| 12 | AM40铜闸阀 | AM40 |
| 13 | AM50铜闸阀 | AM50 |
| 14 | AM65铜闸阀 | AM65 |
| 15 | AM80铜闸阀 | AM80 |
| 16 | 电线-国标 | BV1.5mm2 |
| 17 | 电线-国标 | BV2.5mm2 |
| 18 | 电线-国标 | BV4mm2 |
| 19 | 电线-国标 | BV6mm2 |
| 20 | 电线-国标 | BVR2.5mm2 |
| 21 | 电线-国标 | BVR4mm2 |
| 22 | 电线-国标 | BVR6mm2 |
| 23 | LED灯泡 | 20W6500K |
| 24 | LED灯泡 | 3W2U |
| 25 | LED灯泡 | 9W |
| 26 | LED吸顶灯 | 12W |
| 27 | PE管 | PE20 |
| 28 | PE25X20内丝直接 | PE25X20 |
| 29 | PE25管 | PE25 |
| 30 | PE截止阀 | PE25 |
| 31 | PE直接 | PE25 |
| 32 | PVC管卡 | PVC16 |
| 33 | PVC16管中财 | PVC16 |
| 34 | PVC16弯头国标 | PVC16 |
| 35 | PVC16直接 | PVC16 |
| 36 | PVC20U型卡 | PVC20U |
| 37 | PVC20杯梳 | PVC20 |
| 38 | PVC20管卡 | PVC20 |
| 39 | PVC20弯头 | PVC20 |
| 40 | PVC20线管 | PVC20 |
| 41 | PVC75管 | PVC75 |
| 42 | PVC线管 | PVC16 |
| 43 | PVC线管 | PVC20 |
| 44 | PVC线槽 | PVC2.5cm |
| 45 | PVC线槽3 | PVC2.5cm |
| 46 | 乘风电机 | 10W |
| 47 | 德力西带漏保 | 2P16A |
| 48 | 德力西带漏保 | 2P20A |
| 49 | 德力西带漏保 | 2P25A |
| 50 | 德力西带漏保 | 2P32A |
| 51 | 德力西带漏保 | 2P80A |
| 52 | 德力西空开 | 100A |
| 53 | 德力西空开 | 125A |
| 54 | 德力西空开 | 1P16A |
| 55 | 德力西空开 | 1P25A |
| 56 | 德力西空开 | 1P32A |
| 57 | 电缆线 | 10X25+1 |
| 58 | 电缆线 | 3X16+1软 |
| 59 | 电缆线 | 3X2.5YJV |
| 60 | 电缆线 | 3X6+1 |
| 61 | 电缆线 | 3X6RVV |
| 62 | 防潮灯大 |  |
| 63 | 风机风叶 |  |
| 64 | 浮球阀 | Dn25 |
| 65 | 全钢浮球阀 | Dn100 |
| 66 | 浮球阀小孔 | Dn80 |
| 67 | 杭鹏软管 | 80cm |
| 68 | 杭鹏短龙头 |  |
| 69 | 杭鹏加长龙头 |  |
| 70 | 交流接触器 | 380V5KW |
| 71 | 交流接触器 | 380V7.5KW |
| 72 | 菊花罩 | 110 |
| 73 | 菊花罩 | 75 |
| 74 | 空调管 | 20-15 |
| 75 | 空调管 | 20-20 |
| 76 | 空调管 | 20-30 |
| 77 | 淋浴管 |  |
| 78 | 淋浴管+花洒 |  |
| 79 | 淋浴管7字管厦门 |  |
| 80 | 淋浴管加密 |  |
| 81 | 龙头 | 2191 |
| 82 | 龙头 | 2847-4 |
| 83 | 皮带 | 1180 |
| 84 | 皮带 | 1232 |
| 85 | 皮带 | 1482 |
| 86 | 皮带 | A1753LI |
| 87 | 热继电器 | 3KW |
| 88 | 热继电器 | 5KW |
| 89 | 泡沫双面胶 |  |
| 90 | 配电箱6明 | PL6 |
| 91 | 厚白漆 |  |
| 92 | 取水器20 |  |
| 93 | 人体感应开关 |  |
| 94 | 挂锁 | 2寸 |
| 95 | 轨道 | 40 |
| 96 | 轨道 | 50 |
| 97 | 黄油 |  |
| 98 | 涂料搅拌器 |  |
| 99 | 松香水 |  |
| 100 | 除锈刷 |  |

附件二：

工程维修材料采购项目评分表

| 项目 |  | 序号 | 内 容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分23分 | 1 | 资质认证 证书 | 营业执照（4分）（须提供证书复印件或加盖公章，原件备查）。供应商已在政府采购网成功注册并有部分商品供应（4分） | 8 |
|  |  | 2 | 项目成功 案例 | 提供本次招标公告发布前三年内同类投标产品成功案例证明材料，以合同复印件或发票复印件（加盖单位公章）作为依据。案例数大于等于3家得9分，每增加一家得3分，满分15分。不足3家不得分。（须提供合同复印件，原件备查。） | 15 |
| 二 | 技术管理服务方案47分 | 1 | 产品评价 | 根据投标产品（投标项目）人员资质，稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度等方面由评委进行分析比较、评议，确定档次打分，优秀17-25分，良好9-16分，一般0-8分。 | 25 |
|  |  | 2 | 运输及服务方案 | 根据投标产品（投标项目）运输及售后服务方案评议，确定档次打分，优秀7-10分，良好3-6分，一般1-2.9分。 | 10 |
|  |  | 3 | 售后服务方案 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后产品质量、退换货响应时间、响应方式时间等内容，由评委进行综合评分。好9-12分；较好5-8分，一般0-4分； | 12 |
| 三 | 商务报价30分 | 1 | 报价 | 报价分计算方法： （1）评标基准价：经评审的有效最低投标价为评标基准价。 （2）最佳报价为评标基准价，其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 商务报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值（即30%）×100（计算过程小数点后保留四位，得分值小数点后保留两位） | 30 |