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关于浙江康复医疗中心 腰部肌力测试与主被动康复训练仪项目的院内招标公告

采购项目编号：ZK-YJXLY-20261019
项目名称：腰部肌力测试与主被动康复训练仪
三、采购方式：院内采购
四、采购项目概况

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	简要规格描述

	1
	腰部肌力测试与主被动康复训练仪
	1
	项
	13万 
	具体详见采购文件第二章


五、投标人资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

六、供应商报名时间及联系方式等：
报名时间：2026年 10  月 19  日至 2026年  10 月26   日（双休日及法定节假日除外）
上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00
联系人：计惠花  联系电话：0571-86790875

获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）采购文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。也可将上述报名材料扫描发送至664055219@qq.com进行网上报名。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。
七、投标截止时间：2026年 10   月27    日13点50 分
投标地点：滨江区滨盛路2828号浙江康复医疗中行政楼601室
八、开标时间：2026年10   月 27  日14 点00 分
开标地点：滨江区滨盛路2828号浙江康复医疗中行政楼601室
九、投标保证金：无
十、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
十一.联系方式：
项目联系人（询问）：何曈       联系电话：0571-86790875
质疑联系人：李姣俊             联系电话：0571-86790875 

监督联系人：蔡红霞             联系电话：0571-86794068

第一章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	项目属性
	货物类

	
	采购方式
	院内招标

	
	是否进口
	否

	
	核心产品
	腰部肌力测试与主被动康复训练仪

	
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	序号
采购标的
所属行业
1
腰部肌力测试与主被动康复训练仪
工业
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	分包或转包
	1.本项目不得分包。

2.本项目不得转包。

	
	供应商资格条件
	见招标公告

	
	招标有效期
	60天

	
	指定电子邮箱
	邮箱号：664055219@qq.com，该邮箱为本项目报名等有关通知的指定邮箱。

	
	履约保证金
	无

	
	响应文件编制、装订及密封要求
	供应商应按本文件规定的格式及要求编制、签署、盖章、装订、密封响应文件，并标注页码，提供目录。

将资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分装订成一本并密封，并在外包装封皮上注明：采购人名称、项目名称、采购编号、供应商名称，授权委托人姓名。响应文件均应胶装。

	
	响应文件份数
	1.纸质版：响应文件正本1份，副本2份

2.电子响应文件： 1 份，内容与纸质响应文件正本（已盖章签字）一致，PDF格式，U盘存储。不一致的，以纸质响应文件正本为准。（U盘随响应文件一并密封）

3.响应文件采取开标当天现场递交：响应文件在响应文件提交截止时间前一小时开始接收，在响应文件提交截止时间前须全部递交完毕，逾期送达将予以拒收。响应文件现场接收地址：杭州市滨江区滨盛路2828号B楼601会议室，联系人：计惠花，联系电话：86790875。如因自身原因导致响应文件未在规定时间送达指定地点，后果自负。超过截止时间的，采购人将不予接收。

	
	响应文件的接收
	供应商递交响应文件时，如出现下列情况之一的，响应文件将被拒收：

1.未密封的响应文件；

2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

3.仅以非纸制文本形式的响应文件；

4.超过开标截止时间送达的响应文件。

	
	项目样品
	无需提供

	
	信用记录
	参照财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，将对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止日；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：将查询网页打印并保存；

4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动；

5.行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	
	成交通知书
	成交结果公告在发布采购公告的相同网站发布，成交供应商在成交结果公告发布之后主动来我中心领取成交通知书

	
	答疑与澄清
	供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满前1个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出，逾期不予受理。

	
	其他注意事项
	两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。


1采购说明

1.1定义

（一）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

（二）“货物”系指按本文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指按本文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。

（六）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。

（七）“废标”系指整个采购活动无效，当时的评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。

（八）“无效标”系指某一供应商的响应文件经评审小组审核其资格不符合本文件要求的（具体要求参照政府采购），或者其响应文件未实质性响应本文件的，作无效标处理。

（九）“公章”指投标人的行政章，采购人不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。

1.2合格的供应商资格要求

详见采购公告

1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

1.3.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.4投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有其他相反规定除外）。

2采购文件

2.1采购文件的组成

采购文件由采购文件目录所列内容及采购补充文件（如有）等组成。

2.2采购文件的澄清与修改

2.2.1供应商对采购文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（采购人逾期不再受理疑点澄清）通知采购人，采购人将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.2.4当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.5任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

3响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本采购文件第五章。

3.2响应文件的编制

3.2.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对采购文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。

3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。

3.2.3响应文件应当对采购文件规定的实质性内容应当作出明确响应。

3.2.4响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以为正本的复印件，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.5响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。

3.2.6响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.7响应文件编制、签署、盖章、装订及密封要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.8响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。

3.2.9响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

3.3报价要求 （  ）一次报价；  （√  ）有二次报价。
3.3.1报价：报价为完成本项目的一切费用；包括货物采购、供货、配送及发放、利润、税金以及出现产品质量问题无条件退换，并承担产品质量问题的一切责任等均包含在总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的货物必须按采购数量全部进行报价。

3.3.3供应商的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。
3.3.4报价明细表应按不同费用类别分类填写，详见响应文件附件格式。

3.4采购有效期

3.4.1采购有效期见供应商须知前附表。采购有效期内，响应文件应保持有效。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长采购有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.4.3供应商可拒绝接受延期。

4响应文件的提交

4.1响应文件的标记、装订及密封

4.1.1见供应商须知前附表

4.1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

4.2采购文件提交截止时间及截止时间的变更

4.2.1响应文件必须在规定的提交截止时间前（见供应商须知前附表）送达指定的响应文件提交地点，逾期送达的，采购人将拒收其响应文件。

4.2.2采购人在投标响应截止前如因故推迟响应文件提交截止时间的，将以书面形式通知所有供应商，同时在采购公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购人确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

4.3响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，在该截止时间以后，不得修改、补充响应文件。

4.3.2供应商的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样），如果一份响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

4.3.3修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”字样。

4.3.4响应文件提交截止时间之前，供应商以传真形式通知采购人撤回响应文件的，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权委托人签署的正式文件。

4.4响应文件的澄清与修正

4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

5评标及定标

5.1评标规程

5.1.1 采购人按采购文件规定的时间、地点进行磋商。

5.1.2评审小组对响应文件进行审阅并与供应商进行磋商，评标小组可能要求投标人对其投标文件中的内容进行澄清、说明以及报价，并要求投标人在规定时间内作出回复。投标人逾期未回复的视为不响应，若在规定的时间内未提供报价，则前一轮报价将被认定为最终报价。

5.1.3 采购人对磋商过程进行记录，以存档备查。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
5.2评标的原则和纪律

5.2.1评标原则

评审小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照采购文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响评审小组的评审工作；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2评标组织

5.2.2.1评标工作由采购人组建3人以上单数的评审小组负责。

5.2.2.2评审小组在成员中推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效地进行。

5.2.3评标纪律

5.2.3.1评审过程由监督人全过程监督，整个评审过程应严格保密，评审小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

5.2.3.2评审小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照采购文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对采购文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。采购文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审依据。

5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及评审过程中评审小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

5.3评审报告

评审结束后，评审小组应当向采购人提交评审报告。

5.4评审过程的监控

评审过程实行全程录像。

5.5评审过程保密

5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在评审期间，供应商企图影响采购人、评审小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2响应文件完全符合本文件中的实质性要求。

5.6.3采购人将把成交通知书授予经评审小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。
5.7定标办法

5.7.1定标由采购人授权评审小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。

5.7.2不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

5.8未成交解释

采购人、评审小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

5.9成交公告

5.12.1定标后，由采购人在浙江康复医疗中心官网公布成交结果，同日，由发出成交通知书。

5.12.2公告期限为1个工作日。

5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2采购文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告中的排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
第二章 采购项目技术规范和服务要求

一、项目概况

1、本次采购的为腰部肌力测试与主被动康复训练仪设备。用于腰部肌力评估监测，开展腰部主被动康复训练，改善腰腹核心肌力不足、腰部肌群痉挛与腰椎功能障碍等。

2、以下所列为本次采购的基本要求，投标人须按有关标准及规范完成本次采购设备制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术参数及产品样本等由投标人在投标（响应）文件中提供。投标人须对合同设备使用的安全性、有效性及检测结果的可靠性负全部责任。

3、投标人应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律法规、规定和标准。投标人的投标（响应）产品需具备相当于或高于招标文件中采购人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。 
二、采购货物技术要求
	序号
	指标重要性
	指标
	备注

	一、
	总体要求

	1
	
	数量：1台
	

	2
	
	用途：用于腰部肌力评估监测，开展腰部主被动康复训练，改善腰腹核心肌力不足、腰部肌群痉挛与腰椎功能障碍等。
	

	二
	详细性能技术指标

	1
	
	设备支持腰背轴向旋转核心肌群的被动牵伸功能，可精准调节牵伸力度、角度、速度、保持时长等参数。
	

	1.1
	
	被动牵伸左右旋转角度：0°～ 180°；牵伸速度自适应动态调节范围： 1°/s - 30°/s
	

	1.2
	
	牵伸速度调节幅度：≤1⁰/s，极限角度牵伸时间可调范围：0～30秒
	

	2
	
	设备支持等长、等张训练。
	

	2.1
	
	训练扭矩强度：0~10级设置
	

	2.2
	
	训练反馈：训练过程中实时显示柱状图、力矩-角度变化曲线，数据可追溯保存。
	

	3
	★
	支持3档以上梯度进阶预热牵伸：可自动进阶50%、75%、100%三段牵伸力度；
	提供说明书或检验报告、技术白皮书加以证明

	4
	★
	支持非线性柔性变速牵伸机制，牵伸速度自动调节支持大于50%幅度，无级自调速支持最低达到1度/秒 
	提供说明书或产品功能截图加以证明

	5
	
	系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数。
	

	6
	★
	支持高采样频率动态肌张力识别监测，采样率不低于500Hz，大于500Hz的设备在技术评分中予以加分
	提供产品功能截图加以证明

	7
	
	输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%
	

	8
	★
	对抗牵伸过程中，支持设置角度缓冲安全区与力度衰减安全区，角度缓冲范围：0°～5°可调，力度衰减范围：0%～5%可调，具体参数可自定义
	提供产品功能截图或技术白皮书加以证明

	9
	
	支持牵伸+助力向心肌力融合训练模式
	

	9.1
	
	提供0~400 Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力的范围，实现柔性融合输出；
	

	9.2
	★
	助力响应延迟≤50ms，具备实时跟随补力功能，确保患者发力过程中无脱控风险；响应延迟≤20ms的设备在技术评分中予以加分
	提供产品功能截图或技术白皮书加以证明

	10
	★
	支持牵伸+抗阻离心肌力组合训练模式，抗阻离心力矩范围：0～400 Nm，支持离心负荷训练
	提供说明书或技术白皮书加以证明

	11
	★
	离心牵引速度范围支持低速控制，最低速度不高于1°/s，并可根据患者表现自动调节抗阻值；支持更精细微慢速控制（小于0.5°/s）的设备在技术评分中予以加分
	提供产品功能截图或技术白皮书加以证明

	12
	
	人机工程设计要求：配置触摸式显示控制终端，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率不低于1920×1080，配置上肢内收外展适配部件
	

	13
	
	数据管理系统：支持患者账户管理，可记录、查询患者训练数据及参数设置，支持按时间维度统计患者训练数据
	

	14
	
	支持无线数据传输，包括但不限于Wi-Fi、蓝牙等标准协议，支持HL7、DICOM或RESTful API等标准接口与医院信息系统对接
	

	三
	配置要求：

	1
	
	关节测试与训练系统软件：1套
	

	2
	
	专用人体工学椅 ：1把
	

	3
	
	直驱动力模块及控制系统：1套
	

	4
	
	腰背扭转适配器：1个
	

	5
	
	≥15英寸平板电脑（带一体式支架）；1个
	


	序号
	资信及商务要求

	▲1、
	证件要求（投标时提供）

	
	投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）。

	
	

	
	

	▲2、
	货物使用期限：主机使用年限≥5年，货物无使用期限的，提供说明。

	▲3
	货物生产日期：货物到达买方场地之日前6个月内（以产品标签、标识为准）

	4、
	质量保证及售后服务。

	4.1
	卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。

	4.2
	在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。

	4.3
	保修期内开机率≥95%，若设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

	4.4
	提供出保后的保修方案及报价。

	5、
	易耗品及维修备件等要求

	5.1
	投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为评标重要依据。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。

	▲6、
	质保期

	6.1
	设备验收合格后，免费保修期≥5年，并在合同签订时提供相应保修时间的原厂书面承诺，保证零配件供应7年及以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护，软件终身免费升级。

	7、
	培训

	7.1
	操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于25个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

	7.2
	维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

	7.3
	培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

	8、
	交货时间、地点及货物包装

	8.1
	交货时间：合同签订后，接到甲方通知后30天内。

	8.2
	交货地点：浙江康复医疗中心。

	8.3
	货物包装：卖方提供货物包装方式。

	9、
	安装调试

	9.1
	安装地点：浙江康复医疗中心。

	9.2
	卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中。

	9.3
	安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。

	9.4
	安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

	9.5
	安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责。

	10、
	验收

	10.1
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

	10.2
	货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

	10.3
	验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

	11、
	技术资料及服务

	11.1
	卖方提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

	11.2
	每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。

	12、
	知识产权

	12.1
	卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。

	13、
	产权担保

	13.1
	卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

	14、
	违约责任

	14.1
	货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。

	14.2
	货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。

	14.3
	在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。

	14.4
	发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。

	14.5
	其他违约责任参见合同要求。

	15
	合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后7个工作日内付清余款。

	▲16
	其他要求：

	16.1
	若设备有信息系统接口，则全部免费开放。

	16.2
	甲方有权对乙方投标时所承诺的技术参数响应情况进行复核，如发现存在虚假承诺的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担价款总额100%的赔偿金。如造成损失超过该赔偿金的，甲方保留继续要求乙方赔偿的权利。如果设备已装机、运行，乙方在上述赔偿的前提下，甲方有权要求退货，乙方须无条件接受。

	17
	履约保证金：无


 备注.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在评分时会重点扣分，未打★和▲的指标条款为一般性能指标。

四、其他要求

1、为保证履约质量，投标产品自2023年1月1日以来具有类似项目（含核心设备）实施经验，提供合同复印件。

2、投标人应提供投标设备的总体技术性能及质量水平，包括设备性能先进程度、设备的特点、设备的质量水平、设备的操作说明；使用效果等。

3、投标人应详细说明设备的维护方案。

4、投标人应提供项目运输、交货、实施及安装的成品保护方案。

5、投标人在投标文件中应提供针对本项目的功能测试、试运行方案，确保设备各项技术指标能够符合采购要求和国家有关标准。

6、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在商务技术偏离表中逐一响应商务技术要求。标注需提供证明材料，如未提供可能被认定为负偏离。

所投产品必须是该产品品牌官方网站产品目录中已有机型型号和已有配件，不接受定制产品。设备应该符合相应的生产标准和质量控制，以确保其性能和可靠性。(技术参数中要求提供的产品彩页、制造商官网截图、产品说明书等证明材料需为制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图，技术证明材料不完整或无法完全证明参数的视为负偏离。证明材料不一致时，以制造商互联网主页截图为准；无官网的以彩页为准。)投标人应在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与产品样本资料或官网上公开的技术参数一致。如不一致，须明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。不作说明的或经专家核实不一致的或不一致的原因不明确的或专家认为达到投标产品参数所采用的技术不可行的，均视作投标产品未响应采购文件技术要求，在技术评分时不得分。

第三章 拟签订的合同文本
（最终合同文本以双方协商内容为准）

项目编号：                 

甲方（采购人）：浙江康复医疗中心

乙方（供应商）：                                 

经院内招标方式采购，确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                   单位：元

	产品名称
	厂家（全称）
	品牌
	规格型号
	数量
	含税单价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	

	合同总价（人民币大写）：


注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见合同附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以采购文件、       文件标注的为准。

第二条：质量保证
乙方保证所供货物是   年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付合同总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点
乙方应在本合同签订后   内将货物运送至甲方    所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务
1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在    小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收
乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金：无。

第七条：付款方式
签订合同时，乙方应向甲方提交预付款保函。甲方在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）

验收合格后付全款。（适用大型企业投标）

第八条：违约责任
1.货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，乙方须向甲方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）

2.货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。

3.在货物安装后30个工作日内，由于乙方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款，且乙方的货物免费供甲方使用6个月作为甲方损失的补偿。

4.发生违约后，上述违约款应在验收前向甲方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，乙方必须退还全部货款。

5.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

6.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

7.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决
本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效
1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。
	甲方（公章）：浙江康复医疗中心
	乙方（盖章）:

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	合同签订地点：浙江省杭州市             签订时间：      年      月      日


第四章 响应文件内容及格式

1、供应商提交响应文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评审小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；
1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

2、响应文件组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

2.1资格证明文件

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

特定资质（如有）：
2.2报价文件

供应商的报价文件包括以下内容：

（1）应标函；

（2）初次报价一览表；

（3）包括但不限于以上文件资料。

2.3商务技术文件

供应商的商务文件包括以下内容：

营业执照；

诚信承诺书；

（3）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标的无须提供）、授权委托人身份证复印件。

（4）供应商基本情况表及简介；

（5）技术条款偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）供应商业绩情况一览表及业绩证明材料（按评分办法要求提供）；

（8）资信相关文件；
（9）所投标的项目的完整服务方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）

（10）针对本项目的详细实施计划，

（11）项目负责人、项目团队人员配备情况；
（12）采购文件中评分细则中涉及的相关内容描述；

（13）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效。

3、响应文件编制格式及规范要求

见后附响应文件编制格式及规范要求。

[image: image1.png]


附件 采购响应文件封面

浙江康复医疗中心


项目
响应文件

采购项目：

采购编号：

采 购 人：浙江康复医疗中心
时    间：2026年  月   日

资信及技术标评分索引

	序号
	评分

内容
	评分内容
	对应响应文件页码

	1
	资信分
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	技术分
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一 应标函

应标函

浙江康复中心：

               （供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在采购有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为          的             项目的采购文件，遵照有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以报价一览表中的报价参与本项目的采购活动。
2、我方承诺已经具备采购文件相关规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本  份。具体内容为：

3.1资格证明部分

3.2报价部分

3.3商务技术部分

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项目响应需要的有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守有关规定，有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购单位的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商恶意串通的；

7.4向采购人或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自开标之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：                  

授权委托人签字：                

公 司 盖 章：                   

联系人：               联 系 电 话：                                       

联系地址：                                                           

邮政编码：             传真号码：          

日期：       年      月      日

注：未按照本应标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

附件二报价一览表

报价一览表

项目名称：                         项目编号：

	序号
	费用名称
	价格构成
	费用
	有关说明

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	报价
	大写：

小写：


注：本表报价应与应标函中的报价一致。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件三 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医疗中心：

                同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：年   月   日


法定代表人授权书
浙江康复医疗中心：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号

                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的
     采购编号：    ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：年   月   日

授权委托人身份证复印件：


附件四 诚信承诺书

诚信承诺书

             （采购人）：
我公司            （单位名称）已详细阅读了            项目（项目编号：            ）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人提供利益以牟取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年     月     日

附件五 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

             （采购人）：

我方参与（项目名称）【采购编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。 

 

 

 投标人：       （盖章）   

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）             

 年    月    日

 

 

 

附件六、符合性审查资料
	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	见投标文件
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	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件
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	3
	投标文件满足招标文件的其他实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供）
	见投标文件
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附件七、质保期内、外易损件/备品备件/耗材明细表

1：质保期内易损件/备品备件/耗材明细表

	序号
	易损件/备品备件/耗材名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	（主要或价值较高的易损件/备品备件/耗材）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据招标文件第三部分第三、9、（1）条“质保期内的备品备件及耗材”的要求，详细填写本表
2：质保期外易损件/备品备件/耗材明细表
	序号
	易损件/备品备件/耗材名称
	规格型号
	单位
	厂商单价
	折扣（%）
	备注

	
	（主要或价值较高的易损件/备品备件/耗材）
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	人工费
	
	人/次
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.结算单价=厂商单价×折扣。

2.表中“厂商单价”保持   年不变（投标人自行承诺），“折扣（%）”终身不变。

附件八、投标标的清单

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	型号（如果有）
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。

附件九、技术参数偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

附件十 商务条款偏离表
商务条款偏离表

项名称目：                          采购编号：                  

	序号
	文件要求
	响应文件响应（逐条逐项列示响应内容）
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表请供应商按照本文件第二章要求填写，不填或空白视为完全响应本文件要求。

供应商全称（盖章）：                               

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：                        

日期：

附件十一：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

腰部肌力测试与主被动康复训练仪，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于  （根据采购文件中明确的所属行业的划型标准，填写中型企业或者小型企业或者微型企业的一种）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签名）：

日 期：    年  月  日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件十二：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）
 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                           公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附：

关于本国产品比例的承诺

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发(2025)34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称：                 (签名)

日期：     年  月  日

说明：

当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商应当提供本承诺，采购项目或者采购包为单一产品采购时，仅需要提供《关于符合本国产品标准的声明函》即可。

第五章 评审办法

一、评分办法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。

1.3本次评审采用综合评分法，总分为100分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分标准
	序号
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*

	1
	投标产品自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的销售业绩合同，每提供一个有效业绩合同（与最终用户签署的合同）的得1分，最高得3分。

评审依据/证明材料：合同的复印件/扫描件。

注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
	3
	客

观

分
	

	2
	投标产品技术指标及功能响应（满足）程度：所有指标或功能全部满足第三部分采购需求中“三、采购货物技术要求”所述要求的，得30分。重要指标（打★条款）每一项负偏离扣3分，一般技术指标每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）负偏离扣1分。扣完为止。

评审依据/证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件所要求提供的相关截图、技术支持资料或第三方机构出具的证明文件。
	30
	客

观

分
	

	
	技术参数中第6、9.2、11条在满足的基础上，每优于1项得1分，最高得3分
	3
	客

观

分
	

	3
	项目设备的运输、供货方案。根据投标人提供的运输、供货方案的合理性、可行性、对采购进度与安装要求的响应情况评分。分值（5、4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：运输、供货方案。
	5
	主

观

分
	

	4
	对进度安排有详尽的实施计划，包括提出进度的分解计划、保障方案、项目实施风险管控方案等。分值（5、4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：进度实施计划。
	5
	主

观

分
	

	5
	投标人拟定的安装方案，包括安装工作部署、工艺流程、安装施工等措施内容。分值（4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：安装方案。
	4
	主

观

分
	

	6
	设备调试方案。方案包括调试内容、调试安排计划、调式实施的重难点及保障措施等。分值（3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：设备调试方案。
	3
	主

观

分
	

	7
	售后服务
	
	
	

	7.1
	投标人拟定的培训方案，包括培训内容、师资、培训方式、培训资料等方案内容。分值（5、4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：培训方案。
	5
	主

观

分
	

	7.2
	售后服务方案。包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案、服务承诺以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的技术支持和维护能力情况。分值（5、4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：售后服务方案。
	5
	主

观

分
	

	7.3
	投标人提供的备品备件情况，包括主要零部件及易耗件清单（规格、型号、价格）及其相关服务内容。分值（5、4、3、2、1、0），无相关内容不得分。

评审依据/证明材料：备品备件清单说明及质保期满后的服务内容。
	5
	主

观

分
	

	8
	质保期承诺：投标文件中承诺的设备质保期比采购文件要求每增加1年加1分，最多得2分。
	2
	客

观

分
	

	9
	有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
	30
	客

观

分
	/


*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

备注：（1）商务分、技术分按照评审小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员组成人数。

（2）投标人评审综合得分=商务分+技术分+报价分

三、评审报告

1.评审小组成员应当独立、客观、公正、审慎地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

2.评审结束后，评审小组应当根据评审结果编写评审报告，按评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，如排名第一的中标候选人投标报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。评审小组全体人员对评审报告进行签字确认。如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。

3.评审小组向采购人提交采购项目评审报告，评审报告是采购人确定成交供应商的合法依据。

正本（副本）

















法定代表人身份证正反面复印件


























授权委托人身份证正反面复印件：





















