## 评 分 细 则

本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的磋商响应文件进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。

每个供应商最终得分=投标报价分+资信分+技术分

磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。

### 6.1磋商报价分15分

磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且最低的最终报价为评审基准价，其报价分为该分项满分，其他供应商的报价分按照下列公式计算。

报价分=(评标基准价／投标报价)×15。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按投标人须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予10%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

商务报价分=(评标基准价／(投标报价*90%))×15。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.2资信评分10分

供应商自2019年5月份以来承接过类似项目业绩，每个得0.5分，最高1分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。原则上以响应文件中的复印件为准）

供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证/ISO13485医疗器械质量管理体系认证/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证/ISO14001环境管理体系认证/售后服务认证证书，以上所有体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引，每提供一个证书得1分，最高5分。提供证书复印件，不提供不得分。

供应商具有有效的医用中心供氧注册证、医用中心吸引注册证，每提供一个证书得2分，最高4分。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 6.3技术评分75分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留2位小数。每个供应商的最终技术得分为每位磋商小组成员打分的算术平均值。

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案： 1、采购人现有情况得到了解程度0-4分 2、本项目的重点难点及拟采取的措施0-4分 3、整体维修方案情况0-5分 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 4、氧气系统维保方案0-5分 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 5、负压系统维保方案0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 压缩空气系统维保方案0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 维保检查计划0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 维保工具及常用备件方案0-4分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 系统性维护记录方案0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 设备周期性保养方案0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 11、应急维修方案（包括应急维修方案、维修时间保证措施等）0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 12、售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施0-5分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 - 13、项目质量保障方案0-4分 - 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；方案或明显存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 0-61分（主观分） |
| 3 | 服务团队情况： 1、拟投入项目负责人情况（包括但不限于学历、专业技术能力、职称等）：0-4分 2、拟投入维修人员持有医用供气作业证，每证1分最高3分；特种设备R1作业证，每证1分最高3分；电工作业证、维修电工证，每证1分最高2分；特种设备焊接作业证，每证1分最高2分。 （注：1、人员要求提供社保机构出具投标企业为其缴纳近6个月社保的证明材料，未提供不得分； 2、专业资质及相关项目经验需提供相关证明材料。未提供相关证明材料的该项不得分）。 | 0-14分（主观分） |