附表1

维保配套材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气单级减压器 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 二级箱内部件 |
| 2 | 二级站减压器 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 二级箱内部件 |
| 3 | 安全阀 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 二级箱内部件 |
| 4 | 管道井压力表 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 二级箱内部件 |
| 6 | 终端橡胶堵帽 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 7 | 减压器转德标 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 8 | 双头转接头 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 9 | 德标转国标接口 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 10 | 氧气管 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 11 | 氧气插头 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 12 | 氧气管卡口 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 13 | 维修阀 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 14 | 钢瓶减压器 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 15 | 加固钢瓶的链条 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 16 | 普通压力表 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 17 | 供应室压力表 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 18 | 浮标氧气表 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 19 | 氧气总阀门 | DN22 | 国产优质 | 只 |  | 氧气总控制阀 |
| 20 | 氧气护士站测压表 | Ф60、0-1Mpa | 国产优质 | 只 |  | 压力实时显示 |
| 21 | DN10截止阀安装 | DN10 | 国产优质 | 个 |  | 区域截止阀 |
| 22 | DN6截止阀安装 | DN6 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 23 | 氧气终端 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 24 | DC24V电磁阀 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 一级箱内 |
| 25 | 电极表控制式压力监测箱 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 26 | 数字显示压力报警器 | 配套 | 国产优质 | 只 |  | 病房内 |
| 27 | 氧气快速插座堵帽 | 配套 | 国产优质 | 只 |  |  |
| 28 | 装饰圈 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 29 | 终端内垫片 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 30 | 终端商标 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 31 | ф10×1不锈钢管 | ф10×1 | 国产优质 | 米 |  |  |
| 32 | ф8×1不锈钢管 | ф8×1 | 国产优质 | 米 |  |  |
| 33 | 8YC球头、帽、焊咀 | 8YC | 国产优质 | 付 |  |  |
| 34 | 6YC球头、帽、焊咀 | 6YC | 国产优质 | 付 |  |  |
| 二、负压吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀门 | DN80 | 国产优质 | 个 |  | 真空站内组件 |
| 2 | 阀门 | DN65 | 国产优质 | 个 |  | 真空站内组件 |
| 3 | 吸引护士站测压表 | Ф60、-1-0Mpa | 国产优质 | 只 |  | 压力实时显示 |
| 4 | 区域截止阀 | DN40 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 5 | 吸引终端 | 配套 | 国产优质 | 只 |  |  |
| 6 | 吸引快速插座堵帽 | 配套 | 国产优质 | 只 |  |  |
| 7 | 装饰圈 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 8 | 终端内垫片 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 9 | 终端商标 | 配套 | 国产优质 | 个 |  |  |
| 10 | ф10×1不锈钢管 | ф10×1 | 国产优质 | 米 |  |  |
| 11 | ф8×1不锈钢管 | ф8×1 | 国产优质 | 米 |  |  |
| 12 | 8YC球头、帽、焊咀 | 8YC | 国产优质 | 付 |  |  |
| 13 | 6YC球头、帽、焊咀 | 6YC | 国产优质 | 付 |  |  |
| 14 | 负压表 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 15 | 负压泵 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 真空站 |
| 16 | 负压泵密封圈 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 真空站 |
| 17 | 负压泵数字显示表 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 真空站 |
| 三、其他配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机空气过滤器 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 2 | 空压机油滤 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 3 | 空压机专用油 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 4 | 充冷媒 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 5 | 抽真空 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 6 | 活性炭 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 空压机部件 |
| 7 | 设备带终端 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 8 | 设备带灯管灯罩 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 9 | 设备带开关 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 10 | 设备带防尘盖 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 11 | ICU终端防尘盖 | 配套 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 12 | 床头灯(嵌入日光灯) | T4/12W | 国产优质 | 盏 |  | 病房内 |
| 13 | 电源开关 | 单控 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 14 | 电源插座 | 3+2 | 国产优质 | 个 |  | 病房内 |
| 20 | 2.5mm2三芯电源线 | RVV3*2.5 | 国产优质 | 米 |  | 病房内 |

附表2

中心供氧、负压吸引、压缩空气系统巡检维保记录表

保养及检查日期：

工作内容：              （维保或检查）                    维保编号：

| 项目 |  | 维保内容 | 检查结果 | 问题记载 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心供氧，负压吸引，压缩空气系统 | 负压站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 接线端紧固 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 1泵，2泵，3泵，交泵，连泵切换检查 |  |  |  |
|  |  | 真空泵油位检查。 |  |  |  |
|  | 氧气，氮气，笑气，二氧化碳站房 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 1组，2组，自动切换检查 |  |  |  |
|  | 压缩空气站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 干燥机，储气罐排水情况检查 |  |  |  |
|  | 液氧站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 液位计表盘检查 |  |  |  |
|  | 楼层检查 | 设备带终端检查 |  |  |  |
|  |  | 床头灯，插座，开关检查 |  |  |  |
|  |  | 护士站报警箱检查，记录。 |  |  |  |
|  |  | 氧气，空气二级稳压箱减压器，压力表检查，记录。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 注：在检查结果栏中，1,√正常；2,△良好；3,×不良 |  |  |  |  |  |

院方人员：                                 检查巡视维保人：