浙江康复医疗中心

化粪池清理项目

采购文件

浙江康复医疗中心

2025年3月

目录

第一章 采购公告	3

第二章  采购要求和须知	4

第三章  评定内容及评分标准	8

第四章  合同主要条款	13

第五章  附件	16

# 第一章 采购公告

根据有关规定，浙江康复医疗中心就化粪池清理项目进行院内招标，欢迎合格的供应商前来参与。

- 招标项目介绍：预算 6万，服务期2年（具体内容见采购需求）。

- 供应商要求：

- 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

- 报名时间：

2025年 3 月 6 日至2025年3 月 12 日

- 报名须知

1.报名材料：报名表（加盖单位公章）、营业执照（加盖单位公章）。

2.采用网上报名的方式。将报名资料发送至邮箱：664055219@qq.com 。

3.未在规定时间内递交的报名材料不予接收。

- 递交文件须知

1、递交响应文件时间：2025年3 月 13日14:00

2、递交地点：杭州滨江区滨盛路2828号浙江康复医疗中心行政楼601会议室

3、采购现场需递交纸质资料：响应文件3份（一正二副），文件须胶装密封，封皮上写明项目名称、供应商名称及联系电话，在密封袋封口处须有供应商全权代表的签字及单位公章。

六、备注

以上所有资料均需加盖单位公章，所递交的资料须保证其真实性、合法性、有效性。

七、联系方式和地址

项目联系人：劳一波             联系电话：0571-86790875

质疑联系人：李姣俊             联系电话：0571-86790875

监督联系人：蔡红霞             联系电话：0571-86794068

# 第二章  采购要求和须知

一、综合说明

（一）主要情况介绍：

化粪池100立方、隔油池清理2个；详情请投标人现场踏勘（联系人：邓工0571-88050200了解更多更细的情况和内容，一旦中标，中标单位不能以不了解现场设备情况及周边环境情况而增加额外的费用，服务期内总价包干。

（二）服务内容和服务要求：

1、服务范围及要求：清理掉隔油池里面的油污以及残渣，投放化学药剂进行冲洗，直至清澈；化粪池内固体垃圾清理干净，保留底部水位做厌氧发酵作用。所产生的垃圾由中标单位处理并提供处理回执单。

2、承包方式：本项目服务范围内产生的人工费、工器具费、维修设备仪器及工具、人工工资、福利、利润、税金等所有费用由供应商承担，施工用水电由采购人提供。

3、每年清理3次（清理时间定为每年3月、7月、11月各一次），如检测不达标，根据情况增加处理频次。

4、施工操作过程中有沼气测定仪测试沼气指标，所有人员严格按照安全工作流程规范作业。

5、施工时的施工人员的人身安全由投标方负责。

（三）服务期：服务期为 贰 年（具体时间以签署正式合同时间为准），合同一年一签。

二、采购文件说明

（一）采购文件的组成

1、采购公告。

2、采购要求和须知。

3、评定内容及评标标准。

4、合同主要条款。

5、附件。

三、响应文件的编写

（一）总体要求

1、各供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对本文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能视为无效。

2、响应文件及各供应商与本次采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3、各供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件应装订成册。

（二）响应文件的组成

各供应商应按以下要求提供相关文件和材料，响应文件须提供正本一份、副本二份。响应文件的内容应包括：

1、响应函（格式见附件一）；

2、营业执照副本复印件；法定代表人授权书（格式见附件三）；

3、企业简介；

4、报价一览表（格式见附件二）；

5、针对本项目的实施方案；

6、项目组人员组成和分工；

7、服务承诺；

8、供应商认为需要的其他资料；

（四）响应有效期

1、▲响应文件从响应文件递交截止之日起，有效期为90天；

（五）响应文件的签署及规定

1、每套文件均须清楚的标明“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2、响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，文件的副本可采用正本的复印件。

3、任何行间插字、涂改和增删，必须由各供应商代表在旁边签字才有效。

4、采购当天，电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

四、响应文件的递交

（一）响应文件的递交、修改和撤回

1、各供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人处。

2、各供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3、在递交响应文件截止期之后，各供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、递交响应文件截止期后，各供应商不得撤回其响应文件，否则将视为自动放弃竞争。

5、实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。各供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

（二）无效的响应文件（符合性审查内容）

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、文件递交截止时间以后送达的响应文件；

2、以电讯形式的响应文件；

3、与采购文件有重大偏离的响应文件；

4、存在“▲”条款的负偏离或不满足要求；

5、资格证明文件不全，致使无法确认招标供应商的投标资格的；

6、响应文件无法区分正、副本的；

7、其他违反法律法规规定行为的。

# 第三章  评定内容及评分标准

由采购人组织相关人员组成评审小组，在审阅各供应商响应文件后，根据评分标准进行打分。

一、评审小组对响应文件进行符合性审阅。

二、对通过符合性检查的响应文件，根据以下评分标准进行打分。

本项目采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各部分项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的，按技术指标的优劣顺序排列。

投标人评标综合得分＝资信、商务部分及技术分＋报价分

三、评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值范围 |  | 评审内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 4分 |  | 提供2021月1月1日以后的类似项目业绩（需提供完整合同复印件，以合同签订时间为准），每1份得1分；最多得4分。（0-4分） |
| 2 | 相关资质 | 2分 |  | 管道疏通机化粪池处理服务企业资质一级得2分，二级得1分，三级得0.5分，没有不得分（0-2分） |
| 3 | 服务团队人员情况 | 9分 |  | - 1、提供相关从业资格证（环保管家、管道疏通证、污水处理证、有限空间操作证等）1个得1分，最多得4分；（0-4分） - 2、服务人员技术和经验情况酌情评分：（0-5分） |
| 4 | 管理制度 | 5分 |  | - 管理组织的架构、规范和管理制度，质量控制体系，酌情评分（0-5分） |
| 5 | 清掏作业方案 | 20分 |  | - 清掏作业分方式：干湿分离的得3分，其他方式得1分，未明确不得分；（0-3分） - 根据作业方案的可行性、合理性和完整性等酌情评分（0-10分）； - 专业作业设备：移动式固液分离污水处理车设备得2分、疏通车得1分、管道检测得1分、沼气检测仪得1分（提供相应证明材料，未提供不得分）（0-5分） 4、自有（指登记在本单位或者本单位法人名下）运输设备一辆得1分，最多得2分：提供相应的证明材料（行驶证或发票等，未提供不得分）（0-2分） |
| 6 | 安全防护方案 | 5分 |  | 根据作业过程中的安全防护的安全性、合理性等酌情评分（0-5分） |
| 7 | 合理化建议 | 5分 |  | 针对本项目现状、存在的问题和难点、要点提出详尽、切实可行的合理化建议，进行比较酌情评分（0-5分） |
| 8 | 应急处置方案 | 10分 |  | 根据方案的可行性、应急流程的完整性等酌情评分，（0-10分） |
| 9 | 质量控制方案 | 10分 |  | 现场施工质量的控制方案、解决问题的方案酌情评分，（0-10分） |
| 10 | 服务承诺 |  | 10分 | 售后服务承诺酌情评分， 1、服务内容、售后技术力量：（0-5分） 2、响应时间、方式及保障措施：（0-5分） |
| 11 | 报价 | 20分 |  | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其投标报价分为满分20分。其他供应商的报价分按照下列公式计算： 价格分=（评审基准价/报价）×20%×100 |

# 第四章  合同主要条款

甲   方（发包方）：

联系人：              电   话：

乙   方（承包方）：

联系人：              电   话：

依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，为了维护双方权益，使本工程顺利进行，经甲、乙双方平等、友好协商，达成一致意见，形成如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：                    ；

2、工程地点：           ；

3、工程数量；

二、承包范围：

三、承包方式、

四、结算方式：

1、该工程费用按次支付，金额       人民币（大写：      ）。甲方收到乙方开具的有效发票1个月内支付给乙方。乙方银行账户信息如下：

账户名：

账  号：

开户行：

五、甲方的权利与义务

1、有权要求乙方依约提供符合相关规范性文件规定的服务。

2、甲方指派专人      为现场代表，协商处理乙方施工中的有关外部事宜。

3、有权对乙方的服务质量、服务进度及安全进行监督检查并提出意见或建议。

4、为乙方的清掏工作提供必要的便利条件（如：临水.临电）。

5、甲方根据合同要求按时向乙方支付服务费用

6、协助提供三相动力电源（380V）以便降低现场工作噪音；

7、在需清理的化粪池周边提供取水点；

8、保持作业现场周边道路通畅，提前移开相应的车辆及相应的障碍物，确保乙方车辆及设备能按时到场，防止出现车辆刮擦，如因甲方责任导致造成损失或伤害，乙方概不负责；

9、乙方工程车辆应服从甲方管理，确如因施工需要，工程车辆必须压过绿化带、小区人行道地砖及周边设施所造成的损坏，所产生的全部费用由甲方承担；

11、施工过程中，如遇化粪池很难打开的井盖或者封死的井盖，则由甲方负责打开，乙方概不负责。

六、乙方的权利与义务

1、乙方有权要求甲方依约支付服务费用。

2、乙方指派专人        为现场代表，协商处理施工中的有关事宜

3、在整个作业过程中，发生非甲方原因造成的安全责任由乙方自行承担；

4、乙方需在作业前打开每个井盖，进行通风、排风处理，确保化粪池内空气流通；

5、乙方工人必须着装整齐，穿戴必须的安全用品，确保作业安全；

6、乙方必须在作业现场设置隔离带，悬挂醒目的安全标志。

7、按照双方约定的要求对化粪池进行清理，清理后的固体残渣直接进行装袋处理；

8、在作业完成经验收合格后，对化粪池周边环境进行复位，对作业现场进行工完场清，保证现场卫生清洁；

9、在现场作业的同时，采取微生物型喷洒除臭，控制异味扩散。

九、工程相关事宜：

1、甲方应尽可能提供准确的管道综合平面图；

2、如甲方不能提供综合平面图，按甲、乙双方工作人员到现场勘察的为准；

3、作业中所需用水、电用途：

（1）为保证工人生命安全稀释沼气所用；

（2）打扫作业现场周边环境卫生；

4、乙方进入项目现场作业应按照双方约定的时间进行安排；

十、工程验收：

1、施工完成后，经甲方验收确认。

十一、其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决，协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

2、本合同自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力；

3、如遇自然灾害及外部因素等不可抗力，致使合同无法履行，本合同可自然终止；

4、如遇雨季或特殊天气等原因，本合同施工期限顺延；

5、本合同壹式肆份，甲方执三份、乙方各执壹份。

以下无正文

甲方：                                      乙方：

甲方代表（签字盖章）：                     乙方代表（签字盖章）：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：                                签订日期：

第五章  附件

响应文件部分格式

格式一  响应函

致：浙江康复医疗中心

(供应商全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织浙江康复医疗中心化粪池清理项目采购活动，为此：

1、提供采购文件中规定须提交的所有内容。

2、本响应文件有效期为自响应文件递交之日起       个日历日。

3、若采购成功，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方的要求的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

5、我方与本次采购有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：

供应商单位名称：               （公章）

供应商代表签字：

日期：        年      月        日

格式二   报价一览表

最终报价

大写： 小写：

供应商名称：

（单位公章）

供应商代表签字：

日   期：

格式三   法定代表人授权书

致：浙江康复医疗中心

（供应商全称）     法定代表人             授权           （供应商代表）为全权代表，参加贵方组织的浙江康复医疗中心化粪池清理项目采购活动，其在采购中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

时间：       年    月    日