综合楼一楼自动门改造采购需求

一、采购内容及技术要求

1、项目位于浙江康复医疗中心综合楼一楼，改造内容为旧门改造为铝型材框钢化玻璃门，数量为3套，门禁2套，总预算3.5万元。在满足全部要求的条件下，以最低价中标的方式确定供应商。

2、技术规格须满足清单要求及自动门行业规范标准：自动门各组成部件及安装须符合《自动门》（JG/T 177-2005）、《自动门应用技术规程》（CECS 211:2006）、《人行自动门安全要求》（JG 305-2011）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ23-90，92）、《钢化玻璃》（GB9963-1998）、《铝合金压铸》（GB/T15115）、《不锈钢冷轧钢板 (GB/T 3280-2007)》等国家及行业标准。

3、具体采购清单如下：

- （1）东门 （洞口尺寸：1500mm*2170mm） 1樘

- （2）北门 （洞口尺寸：1430mm*2190mm） 1樘

（3）南边门 （洞口尺寸：1240mm*2300mm） 1樘

（4）门禁系统2套

4、备注：

- 1）自动门系统装置须性能稳定、质量可靠。

- 2）门禁系统须有考勤功能，采用刷卡开锁方式，选用海康威视、大华、宇视科技品牌之一，并能与采购人原有系统兼容。

- 3）自动门铝型材实际厚度≥2.5mm，玻璃为≥10mm钢化玻璃。

注：上述材料要求必须是全新质量合格产品，安装完毕交验时，须提供以上设备生产厂家的产品合格证，质量保证书，检验报告等质量证明文件。

4）合同签订后，中标人向采购人指定经办人员进行对接实施细节，制定施工方案经采购人确认后方可实施。

5）质保期≥3年（工程验收合格之日起算）。产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供及时的故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序，保修期内免上门服务费、免人工费，零配件更换免费；须提供7*24小时响应服务，接报修通知后6小时内到达，4小时内维修完成，恢复正常使；提供免费咨询、技术支持、软件升级等服务，统一标准的服务规范。

二、竞标人资质要求

（一）竞标人应具有有效的营业执照、组织机构代码及税务登记证（或三证合一的新证），且营业执照的经营范围与本次比选议价产品相适应（提供营业执照副本复印件并加盖投标人公章）；

（二）竞标人须提供2022年3月1日至今至少2个合同金额≥4万元的自动门合同业绩（提供合同复印件加盖竞标人公章）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上材料须提供合同、证书等相关资料复印件并加盖公章。

三、报价说明

本次采购为总价包干。报价应包含门洞修补、管线铺设、材料采购、运输、安装、二次搬运、管理、利润、税金等所有相关费用。

四、验收及付款

（一）验收项目包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新原产地原厂生产合格产品，同时有明确的生产厂商。项目验收根据国家相关标准及合同约定进行验收。

（二）以中标价作为结算依据。

（三）完成改造安装后，经院方验收合格，院方于30个工作日内支付。

五、标书内容

（一）竞标单位的简介、资质、信誉、业绩等。

（二）满足本次需求公告技术要求的质量承诺、廉洁承诺（承诺但不限于在此次竞标过程中无任何违规违纪行为的相关说明）及售后服务承诺（格式自拟）。

（三）竞标报价书应包括：材料费、人工费、管理费、利润、税金等所有费用，明确单价、总价及报价说明。单价及各项费用，竞标单位如有漏报，一律不补。

（四）营业执照、资质证书、法人授权书。

上述资料均应加盖竞标人公章。

六、竞标文件的编制及投递

竞标文件除按以上要求编制，确保竞标文件的真实、正确外，还应打印整理装订成一式肆份（一正三副），由竞标单位盖章，法定代表或授权人签字（或盖章），装订密封后加盖竞标单位印章，按报名审核后通知的时间和地点委派专人送达，进行现场开标议价，参与投标人员须对公司、项目、方案及报价充分了解。

七、有下列情况之一者，竞标书视为无效

1.未加盖单位公章；

2.偷换概念、以次充好；

3.竞标人使用虚假资料。

八、其它要求

（一）需求公告是合同不可分割的部分，竞标人一旦参与竞标，即被认为接受本采购需求中所有条件和规定。

（二）无论比选议价结果如何，竞标人自行承担参加比选议价有关的全部费用。

（三）是否应标，完全自愿。院方不对依照规定程序产生的评标结果进行解释。